Проект

Муниципальное образование

Белевский район

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

РЕШЕНИЕ

от ________2021		                                                                    № ____

Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Правобережное Белевского района на 2021 год и на период до 2030 года»

# В соответствии с пунктом 23 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8 Постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», на основании Устава муниципального образования Белевский район Собрание представителей муниципального образования Белевский район РЕШИЛО:

- Утвердить Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Правобережное Белевского района на 2021 год и на период до 2030 года» (приложение).

- Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном сайте муниципального образования Белевский район по ссылке https://belev.tularegion.ru/ и в местах официального обнародования муниципальных правовых актов муниципального образования Белевский район.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава муниципального образования

Белевский район                                                                             М.И. Бочаров

Приложение

к решению Собрания представителей

МО Белевский район

от _________________№ _______

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Правобережное Белевского района

на 2021 год и на период до 2030 года»

| Наименование Программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Правобережное Белевского района на 2021 год и на период до 2030 года» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрация муниципального образования Белевский район |
| Соисполнители Программы | Предприятия и организации коммунального хозяйства всех форм собственности, осуществляющие деятельность по предоставлению коммунальных услуг на территории муниципального образования Правобережное Белевского района. Администрация муниципального образования Правобережное Белевского района |
| Цель Программы | Формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности развития жилищного строительства в муниципальном образовании Правобережное Белевского района; - улучшение условий жизнедеятельности на территории муниципального образования; - улучшение инвестиционного климата на территории муниципального образования за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы; - активизация участия граждан, проживающих на территории муниципального образования в решении вопросов местного значения; - улучшение экологического состояния на территории муниципального образования |
| Задачи Программы | - перспективное планирование развития коммунальных систем; - модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов водо- и теплоснабжения, водоотведения на территории муниципального образования; - реализация общественно значимых проектов в интересах жителей муниципального образования с помощью проекта «Народный бюджет». |
| Показатели (индикаторы) Программы | -увеличение отремонтированных водонапорных башен и водопроводов, находящихся на территории муниципального образования; -увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой; -своевременное обеспечение качественными коммунальными ресурсами потребителей; -реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в муниципальном образовании, по проекту «Народный бюджет». |
| Сроки и этапы реализации Программы | Реализация Программы предусматривает два этапа: 1 этап – 2021-2022гг. 2 этап – 2023-2030 гг. |
| Объем требуемых капитальных вложений Программы | - Общий объем финансирования Программы составляет - 7081,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -количество отремонтированных водонапорных башен и водопроводов, находящихся на территории муниципального образования 1 ед.; -увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой до 35,0 %; -своевременное обеспечение качественными коммунальными ресурсами потребителей; - -количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в муниципальном образовании, по проекту «Народный бюджет» 2 ед. |

- Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Правобережное Белевского района на 2021-2030 годы (далее – Программа) разработана во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления правительства РФ от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», во исполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для формирования спроса на развитие коммунальной инфраструктуры, определения источников финансирования развития коммунальной инфраструктуры, в том числе определения размера тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- целевом - мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности - рассмотрение коммунальной инфраструктуры муниципального образования Правобережное Белевского района как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

- комплексности - формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (областными, муниципальными), реализуемыми на территории муниципального образования Правобережное Белевского района.

Программа разработана на основании генерального плана муниципального образования Правобережное Белевского района и включает в себя мероприятия по реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, которые предусмотрены региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности развития жилищного строительства в муниципальном образовании Правобережное Белевского района, улучшение условий жизнедеятельности на территории муниципального образования, улучшение инвестиционного климата на  территории муниципального образования за счет реализации  мероприятий в рамках Программы, активизация участия граждан, проживающих на  территории муниципального образования в решении вопросов местного значения,  улучшение экологического состояния на территории муниципального образования.

Для достижения цели предполагается решение следующих задач:

-   перспективное планирование развития коммунальных систем;

- модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов водо- и теплоснабжения, водоотведения на территории муниципального образования;

- реализация общественно значимых проектов в интересах  жителей муниципального образования с помощью проекта «Народный бюджет».

- 3. Характеристика существующего состояния

систем коммунальной инфраструктуры

На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования является крайне неэффективной и затратной.

В связи с недостатком финансовых средств планово-предупредительный ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса в нормативных объемах не выполняется и уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в несколько раз выше.

Анализ эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Правобережное Белевского района показал, что отдельные объекты инфраструктуры, как правило, имеют большой физический износ,  имеют место большие потери воды системы водоснабжения, отсутствует надежная система водоотведения.

Реализация Программы позволит улучшить обеспечение населения качественными коммунальными услугами.

Для безопасного проживания населения на территории муниципального образования Правобережное Белевского района необходимо обеспечивать своевременное, качественное техническое обслуживание, проведение текущего, а при необходимости капитального ремонта инженерных сетей коммунальной инфраструктуры.

В Программу включены мероприятия, необходимые для получения требуемого количества тепла, воды для обеспечения потребителей.

Ключевая задача Программы комплексного развития – сформировать спрос на развитие систем коммунальной инфраструктуры.

3.1. Водоснабжение

Распределительная система водоснабжения территории муниципального образования Правобережное Белевского района включает в себя:

- 23 артезианских скважин,

- 23 водопроводных башен,

- 32, 180 км поселковых водопроводных сетей.

Характеристика водопроводных сетей

Водоснабжение населенных пунктов на территории поселения производится из подземных источников девонского горизонта – артскважин и колодцев.

В поселении насчитывается 23 артскважины, 19  колодцев, протяженность сетей 32,180км.

Существующая система водоснабжения не стимулирует потребителей питьевой воды к ее экономному использованию. Значительный объем воды теряется в результате утечек в магистральных и внутридомовых сетях.

При выполнении мероприятий по реконструкции водопроводных сетей: замене труб, арматуры, санитарно-технического оборудования возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека.

Основными мероприятиями по водоснабжению на планируемый срок являются:

-  реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования;

-  организация лабораторного контроля качества питьевой воды;

- периодическое обследование источников питьевого водоснабжения и устранение выявленных недостатков;

- замена изношенных водопроводных сетей и оборудования со сверхнормативным сроком службы;

-  устройство зон санитарной охраны  (ЗСО) источников водоснабжения.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Собственник | Протяженность сети, п.м | Год постройки | Материал трубопроводов по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | с.Болото | МО Белевский район | 2,771 | 1956 | Сталь |
| 2 | с.Болото | МО Белевский район | 2,815 | 1989 | Сталь |
| 3 | д.Володьково | МО Белевский район | 1,563 | 1967 | Сталь |
| 4 | п.Сестрики | МО Белевский район | 1,529 | 1977 | Сталь чугун |
| 5 | д.Астафьево | МО Белевский район | 1,87 | 1972 | Чугун сталь |
| 6 | д.С.Велична | МО Белевский район | 1,584 | 1969 | Чугун, сталь |
| 7 | д.Кожурово | МО Белевский район | 0,623 | 1976 | Чугун- |
| 8 | д.Беляево | МО Белевский район | 2,635 | 1964 | ПНД |
| 9 | д.Железница | МО Белевский район | 1,299 | 1969/2021 | Чугун, сталь |
| 10 | д.Песковатое | МО Белевский район | 0,3 | 2009 | ПНД |
| 11 | с.Богданово | МО Белевский район | 3,609 | 1969 | Чугун сталь |
| 12 | д. Черногрязка-д. Юшково | МО Белевский район | 1,508 | 1969 | Сталь чугун |
| 13 | д. Кашово | МО Белевский район | 1,267 | 1965 | Чугун сталь |
| 14 | д. Н. Велична | МО Белевский район | 2,0 | 2014 | ПНД |
| 15 | д.Бутырки | МО Белевский район | 0,776 | 1969 | Чугун сталь |
| 16 | д.Будоговищи | МО Белевский район | 1,301 | 1969 | Чугун сталь |
| 17 | д. Кураково | МО Белевский район | 4,73 | 1962 | Чугун сталь |

Очистка воды не производится. В настоящее время система водоснабжения муниципального образования не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Система водоснабжения  муниципального образования характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских населенных пунктах муниципального образования более 80%.

На текущий момент более 80 % объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 17,3% площади жилищного фонда в сельских поселениях муниципального образования подключены к водопроводным сетям. Еще 11,7% сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками).

Основными проблемами  являются:

- отсутствие ресурсоснабжающей организации;

- отсутствие приборов учета воды;

- неудовлетворительное состояние сетей.

Существующая система водоснабжения не стимулирует потребителей питьевой воды к ее экономному использованию. Значительный объем воды теряется в результате утечек в магистральных и уличных сетях.

Качество питьевой воды, подаваемой населению муниципального образования Правобережное Белевского района от водозаборных сооружений, является достаточно надежной в эпидемиологическом отношении, по санитарно-химическим показателям характеризуется повышенной жесткостью, что связано с природным составом вод эксплуатируемых водоносных горизонтов.

Общая жесткость воды от 6,0 до 17,6 мг – экв./ куб.дм.

Основные характеристики по скважинам и башням

| № п/п | Наименование скважины | Адрес | Собственник | Год постройки | Состояние скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | водонапорная башня Рожновского с артскважиной | д.Беляево, ул.Садовая,88а | МО Белевский район | 1964 | удовл. |
| 2 | водонапорная башня Рожновского с артскважиной | д.Беляево, ул.Садовая,15а | МО Белевский район | 1989 | удовл. |
| 3 | водонапорная башня Рожновского с артскважиной | д.Черногрязка, ул.Шириметьевская,14а | МО Белевский район | 1969 | удовл. |
| 4 | водонапорная башня Рожновского с артскважиной | д.Железница, ул.Лесная,27а | МО Белевский район | 1961 | удовл. |
| 5 | водонапорная башня Рожновского с артскважиной | д.Н.Велична, ул. Рабочая, 26а | МО Белевский район | 1990 | удовл. |
| 6 | водонапорная башня Рожновского с артскважиной | д.Астафьево, 56 | МО Белевский район | 2020 | заменена |
| 7 | водонапорная башня Рожновского с артскважиной | д.Астафьево, 22 | МО Белевский район | 1988 | удовл. |
| 8 | водонапорная башня с артскважиной | д. Будоговищи, ул. Центральная, стр. 77а | МО Белевский район | 1970 | удовл. |
| 9 | водонапорная башня с артскважиной | д. Песковатое, ул. Песочная, стр. 12а | МО Белевский район | 2007 | удовл. |
| 10 | башня Рожновского с артскважиной | с.Пронино, ул.Тульская,3а | МО Белевский район | 1958 | удовл. |
| 11 | башня Рожновского с артскважиной | с.Болото, ул. Совхозная, 1а | МО Белевский район | 1956 | удовл. |
| 12 | башня Рожновского с артскважиной | с. Болото, ул. Большая, 92а | МО Белевский район | 1989 | удовл. |
| 13 | башня Рожновского с артскважиной | разъезд Веженка | МО Белевский район | 1983 | удовл. |
| 14 | башня Рожновского с артскважиной | д.Володьково строен. 3а | МО Белевский район | 1967 | удовл. |
| 15 | башня Рожновского с артскважиной | д. Кураково, 232 | МО Белевский район | 2019 | заменена |
| 16 | башня Рожновского с артскважиной | д. Кураково, 19а | МО Белевский район | 2019 | заменена |
| 17 | башня с артскважиной | д.Богданово,ул.Вишневая,1а | МО Белевский район | 1969 | удовл. |
| 18 | башня Рожновского с артскважиной | д.Богданово,ул.Придорожная,8а | МО Белевский район | 1968 | удовл. |
| 19 | башня Рожновского с артскважиной | д.Кашово, ул. Центральная, 1а | МО Белевский район | 1967 | удовл. |
| 20 | башня Рожновского с артскважиной | д. Кожурово, ул. Центральная, д. 7а | МО Белевский район | 2017 | заменена |
| 21 | башня Рожновского с артскважиной | п.. Сестрики, ул. Интернациональная, стр. 45 | МО Белевский район | 1969 | удовл. |
| 22 | башня Рожновского с артскважиной | д. Бутырки, д. 11а | МО Белевский район | 1969 | удовл. |
| 23 | башня Рожновского с артскважиной | д . Володьково, строение 3а | МО Белевский район | 1967 | удовл. |

3.2. Водоотведение

Централизованная система канализации на территории муниципального образования действуют в деревнях: Беляево, Астафьево, Кожурово, Богданово,   п. Сестрики, и с. Болото.   Протяженность канализационных сетей – 9076 м, включая дворовые.

Очистные сооружения отсутствуют.

Строительство сетей и сооружений водоотведения началось в 1960-х годах, т.е. эксплуатируются уже более 50 лет. В среднем сети имеют износ более 80%. Для дальнейшего развития сети водоотведения  необходима реконструкция и модернизация существующих сетей и полная замена отдельных участков сети.

Главной проблемой в сфере водоотведения  является большой процент износа канализационных сетей.

В связи с отсутствием очистных сооружений на территории муниципального образования  Правобережное Белевского района планируется переводить жилой фонд на использование индивидуальных выгребных ям.

Характеристика канализационных сетей

| № п/п | Наименование населенного пункта | Собственник | Протяженность, п.м. | Год укладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Сестрики | МО Белевский район | 746 | 1977 |
| 2 | д.Богданово | МО Белевский район | 3,931 | 1979 |
| 3 | д.Астафьево | МО Белевский район | 1 142 | 1980 |
| 4 | д.Кожурово | МО Белевский район | 214 | 1982 |
| 5 | д.Беляево | МО Правобережное | 0,858 | 1977 |
| 6 | с. Болото | МО Белевский район | 3,043 | 1970 |

В настоящее время требуется реконструкция канализационной сети с увеличением ее пропускной способности.

Для канализования новых площадок жилищного строительства потребуется реконструкция самотечно-напорной сети.

Для обеспечения надежной и безаварийной работы системы водоотведения  требуется:

- вести ремонт и перекладку полностью изношенных трубопроводов самотечно-напорной сети с использованием современных материалов.

- 3.3. Теплоснабжение

Основным источником теплоснабжения объектов жилищного фонда и социальной сферы муниципального образования является 1 котельная.

По состоянию на 01.01.2021г. теплоснабжение объекта социальной сферы МОУ «Болотская ООШ» и 2 многоквартирных жилых домов осуществляется от котельной в с. Болото. Кураковская ООШ, филиал МБОУ «СОШ №3» г. Белёва Тульской области МОУ «Будоговищенская ООШ»

и МОУ «Величненская ООШ» отапливаются от тепловых пунктов, использующих электроэнергию. Жилые дома отапливаются от автономных источников.

| №п/п | Наименование | Адрес | Установленная мощность в Гкал/час | Вид топлива | Потребители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | жилые дома | соц.объекты |
| 1 | Котельная №15 | с.Болото | 0,69 | Природный газ | 2 | 1 |
| 2 | МОУ "Кураковская ООШ" | д.Кураково,ул.Игоревская,61а | 0,1 | Эл. энергия |  | 1 |
| 3 | МОУ "Величненская ООШ" | д.Новая Велична, ул.Рабочая,30 | 0,1 | Эл. энергия |  | 1 |
| 4 | МОУ "Будоговищенская ООШ" | д.Будоговищи,ул.Центральная,129 | 0,066 | Эл. энергия |  | 1 |

Основным мероприятием по теплоснабжению на планируемый срок является  капитальный ремонт котельной в с. Болото.

Генеральным планом муниципального образования Правобережное Белевского района не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения.

Строительство новых котельных  для теплоснабжения жилого фонда и социально-культурных объектов не планируется.

Теплоснабжение вновь построенных жилых домов планируется от автономных источников.

  - Газоснабжение

Газоснабжение поселения осуществляется природным газом от существующей инфраструктуры газового хозяйства ООО «Газпром межрегионгаз Тула». Природный газ используется для хозяйственно-бытовых нужд населения, отопления индивидуальных жилых домов.

Основным источником газа на территории муниципального образования является газораспределительная станция Беляево, введенная в эксплуатацию в 1999 году.

Распределение газа осуществляется по двухступенчатой схеме: по газопроводу среднего давления от ГРС до квартальных ГРП и по газопроводам низкого давления от ГРП до потребителей.

На территории муниципального образования размещено ГРП -17 шт., ЩРП – 4 шт., ГРС- 1шт.

Протяженность газопроводов составляет всего 80,64 км, в том числе высокого давления 49,23 км, среднего давления 2,62 км, низкого давления 28,79 км.

Для обеспечения стабильной и долговременной работы инфраструктуры предлагаются следующие мероприятия:

- использование автоматизированной системы управления технологическими процессами для оптимального газораспределения;

- применение современных материалов: полиэтиленовых труб и др. при прокладке новых и замене отслуживших срок газопроводов, что повысит надежность и долговечность сетей;

- резервирование системы путем кольцевания или дублирования отдельных участков.

- 3.5. Жилищное строительство

В настоящее время в муниципальном образовании Правобережное Белевского района строительство многоквартирных домов не планируется. Жителями осуществляется строительство индивидуальных жилых домов.

3.6. Электроснабжение

Электроснабжение территории муниципального образования Правобережное Белевского района  обеспечивается АО «ТНС энерго Тула», сетевой организацией является Белевский РЭС ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Основными источниками потребителей являются подстанции ПС 110/10 кВ «КС-2», ПС 35/6 кВ «Новая Велична», установленной мощностью 2х4 МВА.

Распределительная сеть поселения работает на напряжении 6 кВ по воздушным и кабельным линиям по радиальным и петлевым схемам, обеспечивающим двустороннее питание каждой трансформаторной подстанции.

Общее количество трансформаторных подстанций на территории муниципального образования составляет 55 шт.

Основные мероприятия по электроснабжению на перспективу:

- при присоединении новых мощностей необходимо проводить реконструкцию ТП с заменой трансформаторов на более мощные;

- замена кабельных линий 6 и 0,4 кВ, отработавших нормативный срок службы с учетом растущих нагрузок потребителей;

- проведение текущего и капитального ремонта распределительных сетей 6 кВ, 0,4кВ с использованием новейших технологий (ВЛИ, реклоузеры, система контроля режима, ведение дистанционного управления, контроля и ведения охранных функций);

- проведение работ по реконструкции уличного освещения с использованием энергосберегающих светильников и введение вечернего и ночного режима горения;

- диспетчеризация с организацией контроля и автоматизации питающих фидеров и РП.

Ремонтные работы и реконструкция подстанций с модернизацией электротехнического оборудования, выработавшего  за весь срок эксплуатации нормативный ресурс, действующих на территории г. Белева,  предусматриваются инвестиционной программой их собственника – ПАО МРСК «Центра и Приволжья».

3.7. Захоронение твердых бытовых отходов

Сбор и утилизация твердых бытовых отходов, крупногабаритных отходов на территории муниципального образования Правобережное Белевского района производится региональным оператором ООО «МСК-НТ» мусоровозами с контейнерных площадок. Предприятия по переработке отходов отсутствуют. На территории муниципального образования Правобережное Белевского района установлены контейнеры для сбора мусора в местах потенциально возможного скопления мусора. На постоянной основе осуществляется ликвидация свалок.

- Раздел 4. Перспективное развитие муниципального образования

Правобережное Белевского района

План развития муниципального образования Правобережное Белевского района выполнен в соответствии с Генеральным планом поселения, который включает в себя мероприятия по реконструкции систем коммунальной инфраструктуры.

Выполнение плана развития муниципального образования  должно обеспечить снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с отчетными показателями эффективности деятельности муниципального образования Правобережное Белевского района.

- 4.1. Мероприятия по градостроительному развитию

территорий жилой застройки

Статус муниципального образования – сельское поселение.

Численность населения муниципального образования Правобережное Белевского района на 01.01.2021 составляет 2526  человек. Демографические процессы, происходящие в поселении, аналогичны процессам, имеющим место на территории России с преобладанием русского населения. Происходит старение населения - сокращение доли молодых возрастов, наблюдается естественная убыль населения.

Структура населения муниципального образования Правобережное Белевского района по экспертным оценкам составляет:

- пенсионеры по возрасту – 801 чел.;

- дети в возрасте до 18 лет – 458 чел;

- местные трудовые ресурсы – 1267 чел.

Основные показатели, характеризующие изменение численности населения муниципального образования в 2021-2030 годы, приведены в таблице:

| № п/п | Показатели | Единица измерения | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | период 2026-2030 |
| 1. Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего | человек | 2572 | 2526 | 2498 | 2473 | 2458 | 2445 | 2406 |
|  |  | в % к предыдущему году | 98,28 | 98,21 | 98,89 | 99,0 | 99,39 | 99,47 | 98,4 |
| 2 | Количество родившихся | человек | 12 | 22 | 17 | 17 | 15 | 16 | 14 |
|  |  | в % к предыдущему году | 70,58 | 183,33 | 77,27 | 100,00 | 88,24 | 106,67 | 87,5 |
| 3 | Общий коэффициент рождаемости | человек на 1000 населения | 4,67 | 8,71 | 6,81 | 6,87 | 6,1 | 6,54 | 5,8 |
| 4 | Количество умерших | человек | 41 | 37 | 35 | 40 | 34 | 36 | 32 |
|  |  | в % к предыдущему году | 105,13 | 90,24 | 94,59 | 114,29 | 85,0 | 105,88 | 88,89 |
| 5 | Общий коэффициент смертности | человек на 1000 населения | 15,94 | 14,65 | 14,01 | 16,17 | 13,8 | 14,72 | 13,3 |
| 6 | Естественный прирост (+), убыль (-) | человек | -29 | -15 | -18 | -23 | -15 | -13 | -15 |
|  |  | в % к предыдущему году | 131,82 | 51,72 | 120 | 127,78 | 65,21 | 86,66 | 115,38 |
| 7 | Коэффициент естественного прироста | человек на 1000 населения | -11,28 | -5,94 | -7,21 | -9,3 | -6,1 | -5,32 | -6,23 |
| 8 | Миграционный прирост (+), снижение (-) | человек | -17 | -13 | -7 | -8 | +6 | -19 | -23 |
|  |  | в % к предыдущему году | 66,1 | 76,47 | 53,8 | 114,3 | 133,3 | 90,48 | 121,05 |
| 9 | Коэффициент миграционного прироста | человек на 1000 населения | -6,61 | -5,15 | -2,8 | -3,23 | +2,44 | -7,77 | -9,56 |

Одной из социальных проблем муниципального образования является наличие жилищного фонда непригодного для проживания (28,2 тыс. кв. м). На территории поселения отсутствуют жилые помещения, признанные аварийными, снос зданий, в том числе многоквартирных домов,  не планируется.

Предложения Генерального плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на результаты градостроительного анализа территории - техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамику и структуру жилищного строительства, современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач.

Проектом предлагается следующая типология нового жилищного строительства: индивидуально определенные жилые здания.

Таким образом, при градостроительном развитии территории поселения в распоряжении у населения, застройщиков и администрации будут гибкие вариантные возможности освоения и реконструируемых и свободных территорий.

- Характеристика жилищной обеспеченности

| N п/п | Наименование | Площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Численность населения, тыс. человек | Жилищная обеспеченность, м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное образование Правобережное | 101,8 | 2,5 | 40,7 |

- Основные показатели нового жилищного строительства

| Наименование | Объем нового жилищного строительства, тыс. кв. м общей площади |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |
|  |  | многоэтажное | индивидуальное |
| Муниципальное образование Правобережное Белевского района | 6,0 | 0 | 6,0 |

Далее приведена динамика ввода объектов частной жилой застройки.

Фактические объемы ввода объектов застройки

| Наименование | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы строительства объектов жилого назначения (многоквартирные дома) | Кв. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объемы строительства объектов жилого назначения индивидуальные жилые дома) | Кв. м. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3000 |
| Объемы строительства объектов общественно-делового назначения | Кв. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объемы строительства промышленных объектов | Кв. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 4.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

В таблице представлены объемы потребления тепловой энергии с учетом перспективного строительства.

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы зависит от качественных показателей коммунальных ресурсов, а также от финансовых возможностей потребителей. Потребителями коммунальных ресурсов выступают как физические лица (население муниципального образования), так и хозяйствующие субъекты (коммерческие организации, бюджетные и общественные организации).		
            Кроме того, прогнозные объемы потребления коммунальных услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организации коммунального комплекса.

| Потребляемые коммунальные ресурсы (тыс.руб.) | Факт 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия (тыс.руб.) | 11521,9 | 15849,9 | 15680,5 | 15540,3 | 15402,5 | 15310,8 | - |
| Теплоснабжение(тыс.руб.) | 991,7 | 1049,8 | 1091,8 | 1135,5 | 1180,9 | 1228,1 | - |
| Газ(тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |

- Этапы и сроки реализации Программы

Реализация Программы предусматривает два этапа:

- первый этап (2021-2022 годы) – разработка технических заданий организациям коммунального комплекса, а также разработка (корректировка), утверждение и начало реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- второй этап (2023 - 2030 гг.) – реализация утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, обеспечивающих тепло-, водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод; корректировка инвестиционных программ по результатам их реализации.

6. Перечень программных мероприятий

Мероприятиями по теплоснабжению основное внимание должно уделяться модернизации систем теплоснабжения с определением оптимального варианта использования схемы централизованного теплоснабжения и применения автономных и индивидуальных источников теплоснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта при новом строительстве, замене ветхих сетей теплоснабжения, повышению эффективности источников теплоснабжения, созданию необходимого резерва мощности.

Мероприятия по водоснабжению и водоотведению должны обеспечивать развитие инфраструктуры муниципального образования по всем направлениям, быть направлены на обеспечение нормативного качества ресурса, обеспечение надежности и экономичности системы.

6.1. Водоснабжение

Для улучшения работы системы водоснабжения муниципального образования Правобережное Белевского района и обеспечения питьевой водой потребителей в полном объеме необходимо выполнить следующие мероприятия по водоснабжению на планируемый срок:

- осуществить организацию лабораторного контроля качества питьевой воды;

- осуществлять периодическое обследование источников питьевого водоснабжения и устранение выявленных недостатков;

- выполнить постепенную замену изношенных водопроводных сетей и оборудования со сверхнормативным сроком службы;

- выполнить устройство зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения.

6.2. Водоотведение

Для обеспечения надежной и безаварийной работы системы водоотведения требуется:

- вести ремонт и перекладку полностью изношенных труб сети водоотведения муниципального образования с использованием современных материалов

6.3. Теплоснабжение

Новое строительство котельных не планируется. Планируется техническое перевооружение теплофикационного оборудования котельной с. Болото.

6.4. Энергоснабжение

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключения на линиях электропередачи планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования:

- заменить ветхие участки линий электропередач, осуществить модернизацию объектов системы электроснабжения;

- реконструкция действующих на территории г. Белева объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ПАО МРСК «Центра и Приволжья».

Мероприятия Программы комплексного развития

| Наименование мероприятий | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения. | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| Реконструкция водозаборных сооружений | шт. | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| ГАЗИФИКАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Заявка на проектирование | ед. |  |  | 2 |  |  |  |
| Газоснабжение д. Володьково | км |  |  | 1,3 |  |  |  |
| Газоснабжение д. Железница | км |  |  |  | 1,3 |  |  |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена оборудования на котельных | шт |  |  |  |  | 1 |  |
| Замена ветхих сетей | км |  |  |  |  | 0,2 |  |

График выполнения работ по реконструкции и замене объектов водоснабжения

| Наименование мероприятий | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения. | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| Замена ветхих водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования | шт. | 1 | 1 |  |  |  | 1 |

График выполнения работ по реконструкции объектов теплоснабжения на 2021-2030 г.

План мероприятий по реконструкции котельных

| Год | объекты | Наименование мероприятий | стоимость в прогнозных ценах без НДС, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | котельная №15 н.п. Болото | Реконструкция котельной №15 н.п. Болото с разработкой проекта и с заменой существующих котлов на котлы с автоматизированной газовой горелкой с заменой насосного оборудования и установкой частотных преобразователей | 3 498,1 |
|  |  | ВСЕГО по мероприятиям: | 3 498,1 |

План мероприятий по реконструкции тепловых сетей

| № п/п | Наименование участка тепловых сетей | Котельная | диаметр, мм | протяжен-ность, м | Способ прокладки тепловых сетей | стоимость в прогнозных ценах без НДС, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция сетей отопления от здания школы до ТК №2 пер. Рабочий | н.п. Болото от кот. №15 | 108 | 161 | Подземная | 1 193,0 |
|  | ВСЕГО по мероприятиям: |  |  | 161 |  | 1 193,0 |

7. Ресурсное обеспечение реализации программы

Плановые расходы на финансирование проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных Программой

| Наименование мероприятий | Стоимость (тыс.руб.) | ФБ | ОБ | МБ | ВнБИ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения. | 100,0 |  |  |  |  | источник финансирования не определен |
| Реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования | 2290,1 |  |  |  |  | Местный бюджет |
| Заявка на проектирование |  |  |  |  |  | сумма и источник финансирования не определен |
| Газоснабжение д. Володьково |  |  |  |  |  | сумма и источник финансирования не определен |
| Газоснабжение д. Железница |  |  |  |  |  | сумма и источник финансирования не определен |
| Замена оборудования на котельных | 3498,1 |  |  |  |  | средства ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» |
| Замена ветхих сетей | 1193,0 |  |  |  |  | средства ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» |
| ИТОГО: | 7081,2 |  |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Белевский район, муниципального образования Правобережное Белевского района,  а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ, внебюджетных источников.  К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год.

8. Стоимость развития систем коммунальной инфраструктуры

на период до 2030 года

Стоимость развития объектов подлежит определению в процессе разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Окончательная стоимость развития систем коммунальной инфраструктуры будет определена при утверждении новых или корректировке действующих инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры и перечень программных мероприятий

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы для проведения мониторинга реализации программы комплексного развития системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки, подключенных к системе централизованного водоснабжения и водоотведения | Тыс. кв. м. | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 31,5 | 35,0 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги водоснабжения и водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (бюджетные организации) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

| Целевые индикаторы для проведения мониторинга реализации программы комплексного развития системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки, (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе теплоснабжения | Тыс. кв. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки | Объем реализации услуг | Тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10. Организационно - экономический и финансовый механизм

реализации Программы

Механизмом реализации программных мероприятий по развитию систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется администрацией муниципального образования Белевский район. Управление включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется финансовым управлением администрации муниципального образования Белевский район.

- 11. Формирование технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Первым мероприятием в реализации Программы является формализация процесса подготовки технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса разрабатывается на основании условий технического задания, утверждаемого исполнительно-распорядительным органом и разрабатываемого в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Техническое задание является формализацией требований к организации коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры, реализация которых осуществляется через исполнение мероприятий инвестиционной программы. Формализация процесса подготовки технического задания позволит обеспечить своевременную подготовку технического задания, которое будет включать в себя всю необходимую для формирования инвестиционной программы информацию. При формировании технического задания необходимо учитывать, что техническое задание является основным документом, в соответствии с которым проверяется обоснованность инвестиционных расходов.

Порядок формирования технических заданий утверждается исполнительно-распорядительным органом в форме положения о порядке подготовки и утверждения технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Положение должно содержать порядок и перечень предоставляемой информации, необходимой для разработки технического задания, перечень должностных лиц, ответственных за предоставление информации, и подготовку технического задания, сроки подготовки технических заданий, структуру технического задания, перечень информации, которая предоставляется организациям коммунального комплекса в качестве приложения к техническому заданию.

Порядок должен обеспечивать координацию действий различных структурных подразделений исполнительно-распорядительного органа. Также, Порядок должен обеспечивать возможность организации коммунального комплекса участвовать в подготовке технического задания, регламентировать процедуры проведения согласительных совещаний, устанавливать сроки внесения предложений со стороны организации коммунального комплекса.

Утвержденные технические задания должны максимально полно описывать планы застройки территории муниципального образования, что позволит снизить риски развития систем коммунальной инфраструктуры и, следовательно, снизить расходы на реализацию инвестиционных программ.

Технические задания, разрабатываемые исполнительно-распорядительным органом, должны состоять из:

сроков подготовки и реализации инвестиционной программы организаций коммунального комплекса;

целей и конкретных задач, поставленных перед организацией коммунального комплекса;

перечня мероприятий, направленных на перспективное развитие территорий в соответствии с программой комплексного развития;

перечня объектов капитального строительства, строительство которых будет начато в течение срока действия инвестиционной программы, с указанием их основных характеристик (объема присоединяемой нагрузки, этажности, срока ввода в эксплуатацию и т.д.);

заданий на разработку вариантов решений поставленных задач (в случае необходимости);

требований, предъявляемых к инвестиционным программам, в том числе, в части обоснования объемов и стоимости работ.

Срок подготовки инвестиционных программ не должен превышать трех месяцев, за исключением случаев, когда по объективным причинам невозможно выполнить работы в указанный срок.

Определение стоимости работ по инвестиционной программе может проходить как сметным методом, так и по укрупненным сметам и экспертным оценкам в случае, когда нет возможности определить точный характер работ. В технических заданиях должны быть указаны требования к инвестиционным программам организаций коммунального комплекса, такие как:

наличие набора конкретных мероприятий, имеющих своей целью выполнение технического задания (план капитального строительства и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры);

наличие расчета и обоснования финансовых потребностей для выполнения инвестиционной программы;

предложения по источникам финансирования инвестиционной программы;

наличие расчета тарифа организации коммунального комплекса на подключение и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

Технические задания формируются для всех организаций коммунального комплекса, указанных в перечне мероприятий настоящей Программы.

- 12. Согласование инвестиционных программ

Порядок согласования инвестиционных программ должен определять детальные процедуры рассмотрения исполнительно-распорядительным органом инвестиционных программ, сроки рассмотрения, порядок учета разногласий, а также порядок корректировки инвестиционной программы в случае необходимости.

Процедуры согласования инвестиционных программ должны содержать:

сроки рассмотрения органом тарифного регулирования инвестиционных программ;

причины, порядок и сроки формирования запроса на дополнительную информацию органом тарифного регулирования;

процедуры проведения согласительных совещаний между органом тарифного регулирования и организацией коммунального комплекса;

порядок и сроки внесения корректировок в проект инвестиционной программы;

процедуры утверждения инвестиционных программ.

Помимо согласования инвестиционных программ между исполнительно-распорядительным органом и организациями коммунального комплекса, необходимо также обеспечить утверждение инвестиционных программ вышестоящими органами тарифного регулирования Тульской области (Комитетом Тульской области по тарифам).

13. Оценка социально-экономической и экологической эффективности

В результате реализации Программы комплексного развития будут получены следующие эффекты:

- повысится надежность и срок службы систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- повысится стоимость земельных участков, имеющих доступ к системам коммунальной инфраструктуры, повысится инвестиционная привлекательность муниципального образования;

- улучшится экологическая и санитарная обстановка в муниципальном образовании.

Реконструкция коммунальной инфраструктуры создаст условия для развития территории муниципального образования.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;

- доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

- доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры, в общем количестве организаций коммунального комплекса.

Оценка эффективности

| Предмет оценки | Показатели качества |
| --- | --- |
| Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства | Динамика себестоимости и роста тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Снижение удельных издержек на оказание жилищно-коммунальных услуг. Количество аварий в системах инженерного обеспечения. Уровень износа систем инженерного обеспечения. Объем отремонтированных (реконструируемых) и вновь выстроенных инженерных объектов. |
| Финансирование объектов коммунальной инфраструктуры | Общий объем текущего финансирования. Общий объем инвестиций в системы водоснабжения и водоотведения за счет средств бюджетов всех уровней |
| Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве | Объем затрат на энергосберегающие мероприятия в жилищно-коммунальном хозяйстве и экономический эффект от их реализации |

14. Анализ рисков реализации Программы и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей

Программы

Эффективность реализации Программы будет заключаться в достижении предусмотренных ею целей.

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы;

- несвоевременное выполнение работ.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная (при  необходимости) корректировка мероприятий Программы и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением муниципальной Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач программы, срывам выполнения мероприятий и неисполнению целевых показателей, неэффективному использованию ресурсов; повышению вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию Программы.

Способами ограничения административного риска являются:

- усиление контроля за ходом выполнения мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией Программы;

- своевременная корректировка мероприятий  Программы.

- 15. Обосновывающие материалы

15.1  Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

15.1.1. Демографический потенциал

Статус муниципального образования – сельское поселение.

Численность населения муниципального образования Правобережное на 01.01.2021 составляет 2526 тыс. человек. Процент постоянно  проживающих  жителей составляет 65% от общего количества населения, остальное население 35% составляют сезонно-проживающее жители.

Демографические процессы, происходящие в поселении, аналогичны процессам, имеющим место на территории России с преобладанием русского населения. Происходит старение населения - сокращение доли молодых возрастов, наблюдается естественная убыль населения.

Структура населения муниципального образования Правобережное по экспертным оценкам составляет:

- пенсионеры по возрасту – 801 чел.;

- дети в возрасте до 18 лет – 458 чел;

- местные трудовые ресурсы – 1267 чел.

Неблагоприятной остается возрастная структура населения, ее можно отнести к регрессивному типу. Процесс старения населения сопровождается ростом среднего возраста населения и изменения возрастной структуры населения – снижением доли детей и ростом доли населения старших возрастов.

Анализ существующей ситуации не позволяет прогнозировать кардинальные изменения демографических процессов, следовательно, предполагается сокращение численности населения и его дальнейшая стабилизация на период до 2030 года. В том числе, прогнозируется сокращение численности населения в рабочих возрастах. В эту возрастную группу начнут вступать поколения 90-х годов рождения, когда началось резкое снижение рождаемости, а выходить – многочисленные поколения родившихся в послевоенный период. Все это приведет к общему снижению численности трудоспособного населения за рассматриваемый период.

- 15.1.2. Перспективные показатели спроса на ресурсы системы

- водоснабжения

С учетом  прогнозируемой  отрицательной  динамики  численности  населения, составлен прогноз фактической реализации услуг водоснабжения в  муниципальном образовании Правобережное в перспективе до 2030 года.

| Потребляемые коммунальные ресурсы (тыс.руб.) | Факт 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода тыс.м3 | 120,8 | 120,8 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | - |

Анализ  динамики  услуг  показал,  что  к  2030  году  общий объем потребления воды уменьшиться, так как в перспективе ожидается уменьшение  числа потребителей вследствие уменьшения численности населения.

- 15.1.3. Перспективные  показатели  спроса  на  ресурсы  системы теплоснабжения

В связи с отрицательной динамикой  численности населения  повышение потребления  тепловой энергии до 2030 года не планируется.

В поселении в настоящий момент эксплуатируются как индивидуальные, так и автономные источники тепловой энергии. В районах индивидуальной жилой застройки муниципального образования преобладают автономные источники тепловой энергии.

- 15.1.4 Перспективные  показатели  спроса  на  ресурсы  системы электроснабжения

В связи с отрицательной динамикой  численности населения  повышение потребления электроэнергии до 2030 года не планируется.

Потребление электроэнергии по поселению представлено в приведенной таблице.

| Наименование муниципального образования | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовое электропотребление, млн. кВтч | Максимал. электрич. нагрузка, МВт | Годовое электропотребление, млн. кВтч | Максимал. электрич. нагрузка, МВт |
| Правобережное Белевского района | 1,1 | 0,968 | 1,02 | 0,970 |

## 15.2.  Обоснование целевых показателей комплексного развития

## коммунальной инфраструктуры

### 15.2.1 Водоснабжение и водоотведение

Анализ  существующего  текущего  состояния  коммунальной инфраструктуры  позволяет  разработать  целевые  показатели  развития  системы водоснабжения  муниципального образования Правобережное Белевского района  в перспективе до  2030  года. В качестве целевых показателей развития системы водоснабжения рассмотрены следующие критерии.

К количественным показателям развития системы водоснабжения относятся:

1) Критерии доступности услуг водоснабжения для населения.

Критерии  физической  доступности  для  населения  товаров  и  услуг  организаций коммунального  комплекса  определяют

-обеспечение  предоставления  требуемого объема  товаров  и  услуг  организаций  коммунального  комплекса;

-возможность обслуживания  новых  потребителей  в  соответствии  с  производственными программами организаций коммунального комплекса, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Критерии  физической  доступности  и  качества  предоставления  товаров  и  услуг определяется  на  основании  анализа  достаточности  и  определяется  по  формуле:

K(i)кфд = (Vпп / Ni*Ч*12)*100%

Vп -  прогнозный  объем  реализации  i-услуги  населению,  предусмотренный  в производственной программе организации коммунального комплекса;  единица измерения i-услуги (водоснабжения) - мі;

Ni - средний норматив потребления i-услуги на одного человека в месяц;

Ч -  количество  человек,  проживающих  в  жилищном  фонде,  оборудованной  i- услугой.

Услуги  системы  водоснабжения  в  предстоящем  периоде  тарифного регулирования  признаются  доступными  для  потребителей  при  выполнении  следующего  условия:    рост  тарифов  на  предстоящий период  регулирования не должен  превышать  предельных  индексов  максимально  возможного  изменения установленных  тарифов  на  товары  и  услуги  организаций  коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам.

2) Критерии спроса на услуги водоснабжения.

К 2030 году по прогнозам объем потребления ожидается на уровне 110,0 тыс.куб.м, фактическое потребление уменьшится вследствие уменьшения численности населения.

3)  Критерии  надежности  поставки  и  качества  поставляемого  ресурса.

Характеристикой надежности  водопроводных  сетей  муниципального образования Правобережное служит  показатель степени износа. На перспективу до 2030 года был произведен расчет целевых показателей, характеризующих надежность системы водоснабжения.

| Наименование /год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля сетей нуждающихся в замене, % | 80 | 79,8 | 79,7 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |

Для достижения  целевых  показателей  существует  необходимость проведения  ремонтных  работ  на  существующих  сетях  и  объектах  системы водоснабжения,  находящихся  в  изношенном  состоянии.

15.2.2. Теплоснабжение

Основным источником теплоснабжения объектов жилищного фонда и социальной сферы муниципального образования является 1 котельная.

По состоянию на 01.01.2021г. теплоснабжение объекта социальной сферы МОУ «Болотская ООШ» и 2 многоквартирных жилых домов осуществляется от котельной в с. Болото. Кураковская ООШ, филиал МБОУ «СОШ №3» г. Белёва Тульской области МОУ «Будоговищенская ООШ» и МОУ «Величненская ООШ» отапливаются от тепловых пунктов, использующих электроэнергию.    Жилые дома отапливаются от автономных источников.

### 15.2.3 Газоснабжение

Целевым показателем в системе газоснабжения на долгосрочную перспективу является удельный вес газифицированного жилищного фонда.

| Наименование /год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля газифицированного жилищного фонда, % | - 57,5 | - 57,5 | - 57,5 | - 58 | 58 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 |

## 15.3. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры

### 15.3.1. Водоснабжение

Население муниципального образования Правобережное Белевского района  частично обеспечено централизованным водоснабжением. В муниципальном образовании отсутствует ресурсоснабжающая организация.

В настоящее время рассматривается вопрос о разработке тарифов на предоставление услуги по водоснабжению и определению ресурсоснабжающей организации.

Источниками водоснабжения в муниципальном образовании Правобережное  являются 23 скважины.

Основной проблемой является изношенность объектов водоснабжения.

### 15.3.2. Водоотведение

Централизованная система канализации на территории муниципального образования действуют в деревнях: Беляево, Астафьево, Кожурово, Богданово,   п. Сестрики, и с. Болото.   Протяженность канализационных сетей – 9076 м, включая дворовые.

Очистные сооружения отсутствуют.

Главной проблемой в сфере водоотведения  является большой процент износа канализационных сетей.

### 15.3.3. Теплоснабжение

Основным источником теплоснабжения объектов жилищного фонда и социальной сферы муниципального образования является 1 котельная.

По состоянию на 01.01.2021г. теплоснабжение объекта социальной сферы МОУ «Болотская ООШ» и 2 многоквартирных жилых домов осуществляется от котельной в с. Болото. Кураковская ООШ, филиал МБОУ «СОШ №3» г. Белёва Тульской области МОУ «Будоговищенская ООШ» и МОУ «Величненская ООШ» отапливаются от тепловых пунктов, использующих электроэнергию. Жилые дома отапливаются от автономных источников.

Генеральным планом муниципального образования Правобережное Белевского района не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения.

15.3.4. Электроснабжение

Электроснабжение территории муниципального образования обеспечивается Белевским  участком  ПО Тульские электрические сети филиала «Тулэнерго». Основными источниками потребителей являются подстанции ПС 110/10 кВ «КС-2», ПС 35/6 кВ «Новая Велична», установленной мощностью 2х4 МВА.

Распределительная сеть поселения работает на напряжении 6 кВ по воздушным и кабельным линиям по радиальным и петлевым схемам, обеспечивающим двустороннее питание каждой трансформаторной подстанции.

Общее количество трансформаторных подстанций на территории муниципального образования составляет 55 шт.

Основные мероприятия по электроснабжению на перспективу:

- при присоединении новых мощностей необходимо проводить реконструкцию ТП с заменой трансформаторов на более мощные;

- замена кабельных линий 6 и 0,4 кВ, отработавших нормативный срок службы с учетом растущих нагрузок потребителей;

- проведение текущего и капитального ремонта распределительных сетей 6 кВ, 0,4кВ с использованием новейших технологий (ВЛИ, реклоузеры, система контроля режима, ведение дистанционного управления, контроля и ведения охранных функций);

- проведение работ по реконструкции уличного освещения с использованием энергосберегающих светильников и введение вечернего и ночного режима горения;

- диспетчеризация с организацией контроля и автоматизации питающих фидеров и РП.

### 15.3.5. Газоснабжение

Протяженность уличных газопроводов высокого давления составляет 15,7 км, протяженность газопроводов среднего давления 4,0 км, протяженность газопроводов низкого давления 84,6 км.

Обслуживание газовых сетей и оборудования, транспортировку газа осуществляет РЭС «Белеврайгаз» филиала АО «Газпром газораспределение Тула» в г.Суворове, газоснабжение потребителей г. Белева осуществляет ООО «Газпром Межрегионгаз Тула».

### 15.3.6. Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов

Сбор и утилизация твердых бытовых отходов, крупногабаритных отходов на территории муниципального образования  производится мусоровозами регионального оператора ООО «МСК-НТ»  с контейнерных площадок.

## 15.4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры.

Основными задачами Программы являются:

- строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры;

- совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов.

## 15.5. Обоснование целевых показателей развития системы коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204.

К ним относятся:

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры поселения применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей), износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене, долей ежегодно заменяемых сетей, уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение к 2030 году уровня потерь и неучтенных расходов воды;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

## 15.6. Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры

В области теплоснабжения ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» принята инвестиционная программа «Модернизация системы теплоснабжения муниципального образования Белевский район Тульской области на 2019-2031г.г.», направленная на повышение надежности теплоснабжения, приведение качества тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с обязательными требованиями. 	
       Источником финансирования инвестиционной программы в теплоснабжении является тариф на поставку тепловой энергии и теплоносителя.	
      В области водоснабжения, водоотведения инвестиционные проекты отсутствуют.

## 15.7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Существуют различные варианты организации проектов (групп проектов), вошедших в общую программу проектов.

Прежде всего, рекомендуется рассматривать следующие варианты организации проектов:

- проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования организациями;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии).

Рекомендуется производить выполнение Программы по годам с 2021 по 2030, по мере возможности и изыскания финансовых средств.

## 15.8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Правобережное Белевского района. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню. Данная оценка приведена в разделе 15.9.

## 15.9.  Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги критериям доступности

В таблице  приведен анализ тарифов на коммунальные услуги в муниципальном образовании  Правобережное Белевского района с учетом прогнозируемых Министерством экономического развития Российской Федерации индексов-дефляторов цен.

Таблица

Действующие и прогнозируемые тарифы на коммунальные услуги в поселении

| Вид коммунальной услуги | Тарифы на коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2021г. | 30.06.2021 г. | 01.01.2022 г. | 30.06.2022г. | 01.01.2022 г. | 30.06.2022-25 г. | 01.01.2025-30 г. | 30.06.2030 г. |
| Электроснабжение, руб/кВт | 3,2 | 3,36 | 3,36 | 3,7 | 3,7 | - | - | - |

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за электроснабжение, утилизацию ТБО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения городского поселения совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее в настоящем разделе – Методические указания):

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

## 15.10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг.